碘酸铜溶度积的测定

1  实验目的

- 掌握沉淀的制备、洗涤及过滤、转移等基本操作；

- 能够阐释分光光度法测定碘酸铜溶度积的原理；

- 测定碘酸铜溶度积，加深对溶度积概念的理解；

- 巩固分光光度计的使用；

- 数据处理与作图，熟练掌握吸收曲线和工作曲线的绘制。

2  实验原理

碘酸铜是难溶强电解质，但是部分可溶于水中并完全电离，在其饱和水溶液中存在以下溶解平衡：

Cu(IO₃)₂ ⇌Cu²⁺ + 2IO₃⁻

在一定温度下，其溶度积 Ksp 表达式为：

Ksp = [Cu²⁺][IO₃⁻]²

理论上，此处方括号内应为活度，这里我们取活度系数为1（极稀的溶液），近似为浓度处理。在碘酸铜的饱和溶液中，[IO₃⁻] = 2[Cu²⁺]，代入上式可得：

Ksp = 4[Cu²⁺]3

因为吸光度与物质浓度呈正比关系，通过分光光度法可以测定 Cu²⁺ 的浓度，进而计算出碘酸铜的溶度积 Ksp。

3  实验风险评估及预防措施

3.1 化学品危险性评估及应急措施

CuSO₄·5H₂O：重金属盐，对蛋白质有一定的毒性，应带好手套和护目镜，做好接触的防护，避免误食和裸露接触，及时清理溢出的溶液和固体减少二次伤害。若接触请立即用清水冲洗。

KIO₃：低毒，有氧化性，注意存放，避免与热源和火花接触，避免接触强还原剂，注意避免皮肤接触和误食，安全处理方法同上。

3.2 设备危险性评估及应急措施

实验使用分光光度计等仪器，操作时需小心轻放，避免仪器损坏。若出现故障，立即停止使用并报修。

3.3 操作过程危险性评估及应急措施

配制溶液时注意不要打翻容量瓶等玻璃容器，及时清理玻璃碎片碎渣。

4  实验部分

4.1 实验内容

1. Cu(IO₃)₂ 饱和溶液的制备

称取 2.0 g CuSO₄·5H₂O 和 3.4 g KIO₃，分别加约 25 mL 去离子水加热20 min溶解后，趁热混合搅拌 20 min 制备沉淀。待 Cu(IO₃)₂ 沉淀冷却后，采用倾析法洗涤、过滤，洗涤时每次使用5~8 mL纯水，搅拌摇匀再静置沉淀，重复3~4次，直到洗至无 SO₄²⁻为止（氯化钡来检验）。将洗净后的 Cu(IO₃)₂ 沉淀分散在 80 mL 去离子水中，搅拌 5 min 制备成饱和溶液。为去除多余的沉淀物，准备干燥的两张滤纸进行双层过滤，同时使用干燥烧杯承接滤液，避免沉淀漏出，以保证收集的液体为真正的饱和溶液（后续加氨水显色时若有沉淀将继续溶解，使浓度大于真实饱和浓度值）。

- 工作曲线的绘制

使用 0.100 mol·L⁻¹ CuSO₄ 标准溶液和 20.00 mL Cu(IO₃)₂ 饱和溶液，分别与 25.00 mL 1 mol·L⁻¹ NH₃·H₂O 混合（氨水加入含铜溶液），在50mL容量瓶中配制成呈浓度梯度的 Cu²⁺ 溶液和待测的两瓶溶液。以蒸馏水作参比溶液，选用 1 cm 吸收池，选择测量波长为 600 nm，用分光光度计分别测定各溶液的吸光度。以吸光度 A 为纵坐标，相应 Cu²⁺ 浓度为横坐标，绘制工作曲线。

5　数据记录和处理

标定的硫酸铜溶液

| 溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 饱和溶液1 | 饱和溶液2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铜溶液/mL | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | / |  |
| 氨水/mL | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 铜离子浓度/mol L-1 | 0.000825 | 0.00165 | 0.0024744 | 0.003299 | 0.004124 | 0.001381589 | 0.001444 |
| 吸光度A | 0.04 | 0.081 | 0.121 | 0.154 | 0.202 | 0.067 | 0.07 |

对1~5号溶液，作出A与[Cu]2+的关系如图。

6　结果与讨论

对于1~5份溶液，数据的线性关系非常明显（R2=0.9974），计算两份饱和溶液的和，平均值为。查询资料，资料中显示的合理范围较大，原因可能是制得的碘酸铜中含有无水物和一水合物，而本次实验中测得的溶度积在这一范围内，说明实验测量较为准确。

7  思考题

1.制备碘酸铜固体时，为什么一般都要硫酸铜过量？又为什么要洗至无SO42-?

制备碘酸铜固体时，硫酸铜过量是为了确保 KIO₃ 完全反应，生成足够的碘酸铜沉淀。且硫酸铜较便宜，硫酸根相比碘酸根对后续测量影响更小，更易判断是否洗涤干净。洗至无 SO₄²⁻ 是为了去除溶液中的硫酸根杂质，避免其对后续实验结果造成干扰。

2. 碘酸铜溶液未达饱和，或把碘酸铜固体带入吸出的清液中，对测定结果有何影响？

碘酸铜溶液未达饱和会使测得的 Cu²⁺ 浓度偏低，导致计算出的 Ksp 值偏小；若把碘酸铜固体带入吸出的清液中，加入氨水稀释后沉淀会继续溶解，会使测得的 Cu²⁺ 浓度偏高，导致 Ksp 值偏大。

3. 分光光度法测定[Cu²⁺]是以生成深蓝色的Cu(NH₃)₄²⁺为基础的，在整个实验中，如果所用氨水浓度不同，则对测定有否影响？

在分光光度法测定 [Cu²⁺] 时，若所用氨水浓度不同，会影响Cu²⁺ 的浓度 ，影响Cu²⁺ 与 NH₃ 的配位平衡，从而影响溶液吸光度，导致测定结果出现偏差。

4.除用分光光度法测定外，还有哪些方法可测定碘酸铜的溶度积？

除分光光度法外，还可以采用电导法、溶度积滴定法等方法测定碘酸铜的溶度积。