薄层色谱与柱色谱

1  实验目的

- 学习色谱分离法

- 使用薄层色谱分离法

- 使用柱色谱分离法

2  实验原理

色谱分离法：

利用混合物各组分在某一物质（固定相）中的吸附或溶解性能（即分配）不同，或其它亲和作用性能差异，混合物溶液（流动相）在流经该物质时，进行反复的吸附或分配作用，从而将各组分分开的方法。

流动相：气体、液体、超临界流体

固定相：液体、固体

色谱分离法分类（按操作条件的不同）：柱色谱、薄层色谱、纸色谱、气相色谱、液相色谱

色谱分离法分类（按组分在固定相中作用原理不同）：

吸附色谱：吸附能力的差异

排阻色谱（凝胶色谱）：分子尺寸的大小不同

分配色谱：两相中分配系数的不同

离子交换色谱： 亲和力的差异

亲和色谱：特异性亲和力

色谱法的应用：

色谱法具有样品用量少、分离效能好、分析速度快、检测灵敏度高、适用范围广和操作简便等特点。在合成化学中的应用主要包括以下几个方面：

1.分离混合物

2.精致提纯化合物

3.利用比移值（Rf）鉴定化合物

4.跟踪反应进程

薄层色谱：

以吸附剂为固定相的一种液相色谱法。即将固定相（吸附作用）在玻璃、金属或塑料等光洁的表面上均匀地铺成薄层，试样点在薄层的一端，流动相（解吸附作用）借助毛细作用流经固定相，使被分离的物质展开。

比移值（Rf）=斑点中心至起始线的距离溶剂前沿至起始线的距离

一般操作过程: 制板、点板、展开、显色

柱色谱：

柱层析法是吸附、 解吸、 再吸附和再解吸的过程。一般极性大的物质易被固定相吸附，极性小的物质不易被固定相吸附。由于不同化合物吸附能力不同，因而在洗脱时以不同的速度沿柱向下流动，吸附能力弱的组分随溶剂首先流出。在连续洗脱过程中，不同组分或不同色带就能分别收集，从而达到分离纯化的目的。

固定相：

固定相（吸附剂）几乎可以是任何物料, 只要不溶解于流动相即可。这些化合物均用其粉状或磨细的形式。

常用的吸附剂：氧化铝，硅胶，氧化镁，碳酸钙，活性炭或纤维素粉。

选择吸附剂的首要条件：不与被分离物或展开剂发生化学反应。

吸附能力与以下几点有关：

（1）吸附剂颗粒大小（200～300目）

（2）吸附剂含水量（6％～10％，II～III级）

流动相：

通常根据被分离物中各组分的极性、溶解度和吸附活性等来考虑。先将带分离的样品溶于尽量少的非极性溶剂中，从柱顶流入柱中，依次增大溶剂的极性，将不同化合物依次洗脱（梯度洗脱）。

常用洗脱剂的极性：

石油醚 ＜ 环己烷 ＜ 四氯化碳 ＜ 甲苯 ＜ 苯 ＜ 二氯甲烷＜ 氯仿 ＜乙醚＜ 乙酸乙酯＜ 丙酮 ＜ 乙醇＜ 甲醇 ＜水＜ 乙酸

柱色谱操作过程：

装柱：

湿法装柱：①在烧杯中依次倒入称量好的吸附剂和一定体积的溶剂，间歇性搅拌数次，在搅拌下装柱，装柱时可用橡胶棒轻敲柱壁，并用橡胶单联球压紧。②直接在柱中加入一定体积的溶剂，然后缓慢加入吸附剂，必要时可用橡胶棒轻敲柱壁，使硅胶平整均匀，并用单联球压紧。

干法装柱：在柱子下端连接水泵减压抽气的同时，将吸附剂通过长径漏斗缓缓倒入柱内。抽紧后快速加入溶剂。当溶剂充满柱体时，迅速拔掉橡胶管。

上样：

湿法上样：将样品溶液在不扰动吸附剂层面的情况下，加到柱体上面。用少量清洁溶剂洗涤烧瓶，待液面下降至吸附剂层面处后，后洗涤液冲洗柱壁2～3 次，再用少量清洁溶液重复上述操作；

干法上样：将样品溶液在搅拌下加入样品量 3～5 倍的吸附剂，晾干或旋蒸至粉末状，然后在不扰动吸附剂层面的情况下，加到柱体上面。

洗脱：

洗脱剂的选择是柱色谱分离的重要环节。通常先用非极性溶剂洗脱出极性小的部分, 再慢慢加大极性进行洗脱（梯度洗脱）。

收集：

1）用试管收集洗脱液，通过TLC确定不同组分的分布（建议间隔取样，节省时间）。2）分别收集不同的组分于合适大小的圆底烧瓶中，通过旋转蒸发仪脱除溶剂，再通过机械泵脱除残留溶剂。

3  实验风险评估及预防措施

3.1 化学品危险性评估及应急措施

实验中使用了较多有机溶剂，一些低沸点有机溶剂易挥发且有毒。不能使用敞口瓶取用这些有机溶剂，避免在密闭情况下加热，在实验中应注意避免吸入过多挥发蒸汽。

硅胶和中性氧化铝，呈粉状固体，容易发生扬尘，应注意避免吸入粉尘。

3.2 设备危险性评估及应急措施

玻璃仪器较多，注意轻拿轻放避免碰倒打碎，导致划伤。

3.3 操作过程危险性评估及应急措施

挥发性有机溶剂不慎撒到桌面时，应立刻用湿布擦干净，避免吸入。

4  实验部分

4.1 薄层色谱

标准化合物的Rf值测定及未知样结构判断：

样品为乙酰苯胺标样和肉桂酸乙酯标样；提供展开剂：PE/EA（5:1,10:1）。PE：石油醚；EA：乙酸乙酯。

注意：2个样品点在一块色谱板上，中间增加一个混合点。尝试2个极性溶剂中Rf值的变化，每人需要2-3块色谱板，每种极性展开剂每人需2-3 mL。

4.2 柱色谱

柱色谱分离肉桂酸乙酯与乙酰苯胺无色混合物：

1.取无色混合物110 mg（含100 mg肉桂酸乙酯和10 mg乙酰苯胺），用少量二氯甲烷溶解备用（通风橱锥形瓶中）。

2.利用薄层色谱法确定标样肉桂酸乙酯和乙酰苯胺的大致含量（仅分离收集主要成分）和洗脱剂

（V石油醚:V乙酸乙酯）比例（提示：PE/EA = 10:1）。

注意：根据每个标样的比移值在 0.3~0.5 间，确定相应的洗脱剂比例。

3.干法装柱

（1）取一支色谱柱，在柱子的收缩部塞一团脱脂棉花；固定在铁架台上。在棉花上铺一层粗石英砂。

（2）往色谱柱加入200目-300目硅胶，至合适高度（10-15 cm）。

（3）加入10:1的石油醚/乙酸乙酯溶液，至溶剂浸湿柱内硅胶。

4. 湿法装柱

（1）取一根色谱柱，在柱子的收缩部塞一团脱脂棉花；在棉花上铺一层粗石英砂或海沙(也可用无水硫酸钠代替)。注意：具砂板层析柱可省去此步。

（2）用100 mL烧杯量取约50-60 mL200-300目硅胶。注意：硅胶的量需保证硅胶柱体长约12-15厘米。

（3）边搅拌混有100 mL石油醚和10 mL乙酸乙酯的溶剂（置于400-500 mL烧杯），边倒入已量取好的硅胶，调成糊状。

（4）在搅拌下通过加料漏斗装柱，装柱时可用洗耳球或单联球轻敲柱壁，用单联球多次加压将柱子压紧。请不要把柱子压干，以免在柱中引入空气。注意：该步骤中的溶剂可继续用于后续洗脱。

5.湿法上样

（1）取少量的洗脱剂在5 mL圆底烧瓶或锥形瓶中溶解已备好的肉桂酸乙酯和乙酰苯胺混合物。

（2）当溶剂的液面刚好流至硅胶面时，将样品溶液在不扰动吸附剂层面的情况下，加到柱体上面。用极少量的洗脱剂洗涤瓶子2次。同时沿柱壁转移溶液至柱上注意：每次都需要待液面刚好流至硅胶面时，再转移新的液体至柱上。

（3）如果需要，最后用少量清洁溶剂对柱壁洗涤 1～2 次。

6.当溶剂的液面刚好流至硅胶面时，通过加料漏斗铺一层粗石英砂或海沙。

7. 洗脱：该实验中两化合物极性相差较大，建议直接使用PE/EA 10:1洗脱。收集洗脱液容器: 试管

8.通过薄层层析确定不同组分的分布。

9.分别收集不同组分于100 mL的圆底烧瓶中，通过旋转蒸发仪脱除溶剂（水浴温度45 ℃），用少量乙酸乙酯将浓缩后的产品转移到10 mL的烧瓶；并用少量溶剂洗涤烧瓶，并合并到10 mL烧瓶中。注意：EA总量控制在5 mL以内。

10.旋转蒸发仪旋蒸至无溶剂馏出；再通过机械泵脱除残留溶剂（5 min）。

11. 计算回收率。

12.用单联球将硅胶柱中的溶剂全部压出后，把废弃的硅胶倒入专门的垃圾桶中,溶剂倒入无卤废弃溶剂桶中。

5　数据记录和处理

5.1	标准化合物的Rf值测定及未知样结构判断：

Rf(乙酰苯胺) = 4.8 / 40 = 0.120

Rf(肉桂酸乙酯) = 37 / 40 = 0.925

Rf(未知样) = 4.8 / 40 = 0.120

5.2 柱色谱

在第3，4根试管中的溶液中测出产物（左图为1，3，5试管的薄层色谱结果），收集第3，4根试管中的溶液于烧瓶蒸干溶剂，转移至小烧瓶中，称重（右图）。

产物质量=42.743-42.657=0.085 g

样品混合物中肉桂酸乙酯质量=0.105 g

收率为80.95%。

6　结果与讨论

6.1	标准化合物的Rf值测定及未知样结构判断：

未知样薄层色谱中出现了两条线，考虑画图测量存在系统误差，Rf值分别与乙酰苯胺、肉桂酸乙酯差距在容许范围内，可以判断此未知样为二者的混合物。

6.2	柱色谱

产率为80.95%，可以认为本次实验比较成功。损失的原因和解决方法：

i.实验有明显的系统误差，初始样品的量很少，质量相对于称量所用的烧瓶差距很大，系统误差无法忽略。可以增加样品的质量来减少误差；

ii.最后存在转移产物的步骤，不可避免地存在损失；

iii.旋蒸时有少部分溶液被带走，造成损失。可以控制沸腾程度来减少误差。

7  思考题

7.1	预测三苯基甲醇、联苯、苯甲酸和苯甲酸甲酯混合物从氧化铝柱洗脱的顺序。

氧化铝是极性固定相，极性越强的化合物吸附越牢，越难洗脱。因此洗脱顺序：联苯→苯甲酸甲酯→三苯基甲醇→苯甲酸。

7.2	在柱色谱分离过程中，若每次收集的洗脱液量较多会带来什么影响?

洗脱液量过大会导致不同组分混合，交叉污染，收集的馏分纯度下降。

7.3	色谱柱装好以后，在待分离的化合物溶液上柱之前，一定要使液面下降到硅胶柱水平切线，为什么?

若液面过高直接加样，可能冲散硅胶层，导致装柱不均匀或产生气泡/裂隙，影响分离效率。液面降至切线可确保样品平缓吸附于固定相表面。

7.4	假设有一个化学家在一个星期五的下午开始进行柱层析分离实验，但在当两种化合物被分离到柱的四分之三处时离开实验室，他在星期一返回时发现从柱上分离出来的化合物是混合物，请推测一下原因。注意：该柱在周末期间未干。

长时间静置会导致已分离的化合物因分子自由扩散重新混合。

7.5	番茄红素分离收率低的主要原因是分离过程中产物的氧化。一旦结晶，它就相当稳定。推测番茄红素光化学空气氧化主要产物。

双键断裂生成羰基化合物，或形成环氧化物、过氧化物等产物。

7.6	用自己的话定义如下三个术语：“流动相（mobile phase）”、“固定相（stationary phase）”“洗脱（elution）”。

流动相：携带样品通过固定相的溶剂；固定相：色谱柱中静止的相；洗脱：用流动相将吸附在固定相上的组分逐步带出色谱柱的过程。

7.7	在同一种展开剂中通过 TLC 测定化合物 X 和 Y 混合物的 Rf 值（X：0.75；Y：0.52）。如果用柱色谱法以与展开剂组分相同的溶剂为流动相分离该混合物，X 和Y 这两种化合物中哪一种更容易被吸附在柱子顶部？解释一下。

TLC中Y的Rf值低，表明其与固定相作用强，X优先洗脱。

7.8	请问你还知道哪些色谱方法？它们的用途有什么不同？

气相色谱：分离挥发性化合物；离子交换色谱：分离带电分子。