中心科学实验III课程

实   验   报   告

实验题目：电极反应动力学

专    业：化学类

姓    名：

指导教师：

组    别：

学    号：

实验日期：2025.12.12

1 实验目的

- 掌握循环伏安法的基本实验流程与数据处理方法。

- 了解循环伏安技术在研究电极表面反应、吸附/脱附过程中的应用。

- 理解溶液活度系数的概念及其测定基础。

- 学会使用电位差计，掌握电池电动势的测量步骤。

- 利用电动势测量求得 Ag–AgCl（Cl⁻）电极的标准电极电势 E⁰，并计算 HCl 溶液的平均活度系数 γ±。

2 实验原理

2.1 循环伏安法

1.多晶铂电极行为

循环伏安法（CV）通过使工作电极的电位在设定的上、下限间以固定扫描速率呈三角波式往返变化，并记录对应的电流信号，从而得到电流–电位曲线。CV 的主要分析参数包括：阴、阳极峰电流值及峰电流比，阴、阳极峰电位差。这两类数据有助于判断反应是否可逆、是否受扩散或吸附控制。对于平面电极上的可逆反应（图 1 左），该反应的电极过程是由扩散控制，峰电流服从 Randles–Sevcik 方程：

𝑖 𝑝 = 0.4463 (𝑛 𝑅/𝑇 𝐹)1/2 𝑛𝐹𝐴𝐷1/2𝑐𝜈1/2

图 1 溶液相（左）和吸附态（右）电活性物种的理想循环伏安曲线。

其中 n 是反应传递的电子数，F 是法拉第常数，R 是气体常数，T 是温度，A 是电极面积，c 是反应物种浓度，D 是其扩散系数，𝜈 是电位扫描速度。由上式可见，峰电流数值与扫描速度平方根成正比。对于一个可逆的氧化还原反应，氧化反应对应的阳极电流峰与还原反应对应的阴极电流峰是对称的，阴阳极峰电位差约为（59/n）mV（25℃）。

对于电极表面吸附物种，其循环伏安行为如图 1 右所示。其峰电流数值符合如下公式：

𝑖 𝑝 =𝐴𝑛2𝐹2𝜈Γ/4𝑅𝑇

其中是电活性物种在表面的吸附量。由上式可见，峰电流数值与扫描速度成正比。同样地，可以通过体系的电流峰对称性、峰电位差可以分析该电极反应的可逆性。

图2 多晶铂电极在硫酸溶液中的循环伏安曲线

2.多晶铂电极在硫酸中的 CV 特征

如图 2 所示，Pt 电极在 H₂SO₄ 中的 CV 图大致分为三段：

1.氧化区：正扫时观察到氧吸附和氧化层形成；反扫出现明显还原峰。

2.双层区：基本无显著法拉第过程。

3.氢区：负向扫描出现氢吸附/析出信号，正扫则对应氢脱附峰。

氢在铂表面的吸附量可由氢吸附峰积分确定，并进而求得电极的电化学活性面积（ECSA）。由于多晶 Pt 的表面原子密度约为 1.3×10¹⁵ cm⁻²，其单位面积氢吸附电量约为 208 μC·cm⁻²。

故真实表面积可由：

多晶铂电极在硫酸溶液中的循环伏安曲线如图2所示。曲线可分为3个区间：

（1）正电位的氧区。电位往正扫描时，电流信号对应的是吸附氧和铂的氧化层的形成；往负扫描时，大的阴极还原峰对应的是之前氧化层的还原。

（2）中间的双层区。

（3）负电位的氢区。电位往负扫描时， 2个阴极还原峰对应着氢析出和吸附，电位往正扫描时，电流峰对应着氢的脱附、氧化。氢在铂电极表面发生单层吸附，由循环伏安曲线中氢区的吸附峰可以测定铂电极表面的真实表面积（也称电化学活性面积）真实表面积：

𝑆𝑟 = 𝑛𝑎𝑁𝐴/𝑑𝑚

dm是表面金属原子密度， NA 阿伏伽德罗常数， na是吸附原子摩尔数。根据法拉第定律，吸附氢原子数可由吸附反应消耗的电量算得：

𝑄𝑚𝑁𝐴/𝐹𝑑𝑚= 𝑄𝑚/𝑒𝑑𝑚

Qm 为 CV氢吸附对应的电流峰积分得到的电量（须扣除双层充电的电量）。多晶铂电极表面的原子密度约为 1.3 × 1015 cm-2， 所以edm等于 208 µC/cm2。

综上， Qm（单位µC） 除以208 µC/cm2即为铂电极真实表面积（单位 cm2）。

2.2 电动势法测定电解质溶液的平均活度系数

活度系数γ±是用于表示真实溶液与理想溶液中任一组分浓度的偏差而引入的一个校正因子，它与活度、浓度之间的关系为：

γ±=am/m

其中m为质量摩尔浓度。

本实验中电池为Pt | H2(g) | HCl(m) | AgCl(s)-Ag电池总反应是氢气还原氯化银的反应。由能斯特方程可得，此电池能斯特方程：

E=E°-RTFln（a（H+）a（Cl-）（fH2p°）0.5） （固体a=1）

在氢气压力为一个标准大气压时，此电池E只与氢离子和氯离子活度有关。对于盐酸电解质来说：

a（H+）a（Cl-）=（γ±）2（m2）

故原式可化为：

E=E°-2RTFln（γ±m）

由此可得，只需查表得到E°，而后测定不同浓度盐酸溶液条件下的电池电势，即可得到不同浓度下的γ±。若查表不能得到E°，可以利用德拜-休克尔公式，外推法求出E°，再求γ±。

根据德拜—休克尔理论，对稀溶液中的l—1价型电解质，I=m，因此

带入能斯特方程：

3 仪器和试剂

多晶铂电极，Hg-HgSO4电极，电解池，氮气气路，Al2O3抛光粉，细砂纸抛光台，电化学工作站，0.8M硫酸溶液，氮气

4 仪器条件、实验操作步骤和注意事项

1. 多晶铂电极在硫酸体系中的循环伏安实验

1) 往电解池中加入 0.5 M 硫酸溶液，安装三电极，接氮气气路，用高纯氮气鼓泡除氧约 20 分钟。

2) 铂电极处理：先用氧化铝抛光粉打磨电极表面，超声清洗；在食人鱼溶液中浸泡 30 分钟，取出用超纯水清洗；接入电化学工作站，以 100 mV/s 扫描速度在电位上限和下限区间（-0.65~0.90 V）施加循环伏安扫描，直至获得典型指纹峰信号的曲线。

3) 由循环伏安曲线氢吸附峰电量计算该铂电极的真实面积。

4) 设置不同的电位扫描速度（20, 50, 100, 200, 500, 1000 mV/s），电位区间设为0.65~0.60 V，进行循环伏安扫描，测量氢吸附峰电流与扫描速度的关系。

5) 变化电位上限对氧区还原峰的影响：电位扫描速度设置为 50 mV/s，将电位上限分别设置为 0, 0.20, 0.40, 0.60 V，进行循环伏安扫描，比较伏安曲线的不同。

2. 电动势法测定电解质溶液的平均活度系数

1）接好恒温槽装置并将温度控制在25.00 或30.00 ℃。

2）将0.1 mol·kg -1的HCl溶液注入烧杯至一半，分别用少量同样浓度的溶液 清洗两支电极，并将它们分别插入烧杯中。

3）当银一氯化银电极Ag/AgCl全部浸入液面后，以中等速度向电池通入氢 气以除去空气并饱和溶液，约10 min后，通氢速度减少到每秒钟3～4个泡。

4）在恒定温度下，测定电池的电动势，每隔一分钟读取一次数据，这些数 据在温度恒定时应无明显的差别。

5）依步骤(1～4)分别测定HCl浓度为0.05、0.025、0.0125、0.00625 mol·kg -1 时的电动势。

5结果与讨论

5.1多晶铂电极上水的解离吸附

5.1.1对比未除氧和抛光与除氧和抛光后的Pt电极循环伏安图：

图 1 未通氮气、未抛光时测定的Pt电极循环伏安图

图 2 未通氮气、未抛光时测定的Pt电极氢吸附峰积分

图 3 通氮气、抛光后的Pt电极循环伏安图

图 4 通氮气、抛光的Pt电极氢吸附峰积分

根据公式Sr cm2=Qm μC208，积分得到数据Qm μC，代入积分数据计算表面积：

Sr前=18.05μC208μC⋅cm-2=0.0868 cm2

Sr后=30.59μC208μC⋅cm-2=0.147 cm2

Sr后>Sr前，有效的电化学表面积显著上升。这是因为抛光处理去除了电极表面的氧化层与污染物，进而暴露出更多洁净、丰富的铂活性位点，从而显著增大了氢吸附峰面积。这一现象强调了电极预处理对于电化学测量准确性的关键作用。

5.1.2 扫描速度与峰电流的关系

图 5 扫描速度20mV/s

图 6 扫描速度50mV/s

图 7 扫描速度100mV/s

图 8 扫描速度200mV/s

图 9 扫描速度500mV/s

图 10 扫描速度1000mV/s

寻峰处理和回归分析：

| 扫描速度(mV/s) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢吸附峰电流(mA) | 6.311×10-3 | 1.437×10-2 | 2.292×10-2 | 3.704×10-2 | 7.535×10-2 | 1.370×10-1 |

表1 扫描速度与氢吸附峰高

图 11 图

图 12 图

分析发现，氢吸附峰电流与扫描速度（v）呈现出极佳的线性正相关（R² >0.99），此关系优于其与的拟合结果。该线性依赖关系与理论中吸附态物种的电流响应（）高度吻合，从而证实氢在铂电极上的反应是一个受限于表面的吸附/脱附过程。

从循环伏安曲线的氢吸附-脱附区域积分获取Q，计算Pt电极真实表面积：

表2 扫描速度与积分电量数据

| 扫描速度(mV/s) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢吸附峰电量(Q) | 3.142×10-5 | 3.927×10-5 | 3.060×10-5 | 2.370×10-5 | 1.978×10-5 | 2.019×10-4 |

Sr=27.49μC208μC⋅cm-2=0.132 cm2

Sg=πr2=π⋅0.15 cm2=0.0707 cm2

Pt电极真实表面积大于几何表面积，与预期相符。

几个可能的原因：1. 微观结构与多晶效应：实际电极表面并非光滑，其固有的微观粗糙度（凹凸、孔隙）及多晶结构暴露了不同晶面，显著增加了原子级的有效反应面积。2. 实验处理的影响： 抛光、电化学活化等预处理步骤会进一步增大表面粗糙度或引入纳米结构，从而提升最终的电化学活性面积。

5.1.3分析不同扫描上限的影响

图 13扫描上限0.0V

图 14扫描上限0.2V

图 15扫描上限0.4V

图 16扫描上限0.6V

随着电位扫描上限的逐步提高，铂电极的表面状态发生显著变化。在0.00V时，电极表面基本处于金属态，氢吸附/脱附峰（H区）完整且面积最大。当上限增至+0.20 V时，表面开始轻微氧化（Pt →PtO），表现为氧区（O区）出现小幅氧化峰，同时H区面积略微减小。当上限进一步提高到+0.40 V时，表面氧化层增厚，导致O区氧化峰增强，双电层电容增大，并显著削弱了H区峰面积。最终，在+0.60V的上限下，表面形成更厚的氧化层，活性位点被大量覆盖，使得H区吸附峰几乎消失，O区则呈现强氧化峰，双电层区域也明显展宽。这一过程清晰地表明，提高电位上限会加剧铂表面氧化，从而抑制其氢吸附能力。

5.1.4结论

本实验通过循环伏安法，研究了多晶铂电极在硫酸介质中的电化学性质，主要结论如下：

1.研究揭示了氢在铂电极上的反应受表面吸附过程主导。实验数据表明，氢吸附峰电流（i_p）与电位扫描速度（v）呈直接的线性比例关系，而非与相关。这一特征与吸附态物种的理论电化学行为完全吻合，从而明确了其反应动力学的控制步骤。

2.通过积分氢吸附峰电量计算得出，铂电极的电化学活性面积（ECSA）远超其宏观几何面积。这种差异根源于多晶材料表面天然存在的台阶、晶界等微观结构，它们共同构成了更丰富的催化活性中心。

3.本工作证实了电极表面氧化状态对其催化活性的决定性影响。当循环伏安扫描的电位上限由0V增至+0.60V时，铂表面逐渐生成的氧化层会占据活性位点，导致氢吸附峰强度随之减弱、峰形变宽，直观地展示了表面化学状态对催化性能的调控。

4.实验凸显了电极预处理对于获得准确数据的必要性。有效的机械抛光与清洗能去除表面杂质，使活性面积得到数倍提升，这是保证实验结果可靠性与可重复性的基础。

综上，本次实验不仅阐释了循环伏安技术的应用与电极动力学原理，也为评价与改善电催化材料的表面活性提供了行之有效的实验框架。

5.2	电动势法测定电解质溶液的平均活度系数

5.2.1实验数据记录

| 浓度m (mol·kg⁻¹) | m | 0min(mV) | 1min(mV) | 2min(mV) | 3min(mV) | 4min(mV) | 5min(mV) | 平均(mV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0025 | 0.05 | 466.8 | 466.8 | 466.7 | 466.7 | 466.6 | 466.6 | 466.7 |
| 0.005 | 0.070710678 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 448.8 |
| 0.01 | 0.1 | 437.8 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 437.6 |
| 0.025 | 0.158113883 | 395.1 | 395.0 | 395.1 | 395.1 | 395.0 | 395.1 | 395.1 |
| 0.05 | 0.223606798 | 363.4 | 363.4 | 363.5 | 363.5 | 363.4 | 363.3 | 363.4 |
| 0.1 | 0.316227766 | 331.9 | 332.0 | 332.0 | 332.0 | 332.0 | 332.0 | 332.0 |

表3 浓度梯度的电动势测量

5.2.2 实验数据处理

表4 E*-m数据表，表中E*=E+2RTFlnmm⊖

| m(mol0.5·kg-0.5) | E*(mV) |
| --- | --- |
| 0.05 | 153.682 |
| 0.070710678 | 171.9948 |
| 0.1 | 197.0409 |
| 0.158113883 | 202.3449 |
| 0.223606798 | 206.9077 |
| 0.316227766 | 211.6871 |

图 1 图

可见在m < 0.1范围内E*的变化明显偏离线性关系，而0.10之后的范围线性趋势很好。考虑实验过程中仪器调节的误差、低浓度下平衡较慢以及低浓度对误差的放大（误差原因在5.2.3详细分析），现去除非线性点重新作图，并进行回归分析，如下图：

图 2 图和线性回归, 去除非线性点

可见有极佳的线性相关性（R2=0.9827），表明m>0.01时数据很符合预期中的线性性。以下对线性回归参数进行分析：

1.截距 β=191.1416 mV：即为实验测定的 E°Ag/AgCl, Cl- , 与理论值222.4mV比较接近。

2.斜率 α=66.9395 mV⋅kg1/2⋅mol-1/2：理论斜率为

2RTFA'=2×8.314×303.1596485×0.504×1000≈52.3 mV (T=303.15 K)

这小于理论值66.94，实验条件下体系的非理想性比德拜-休克尔极限定律预测的更显著。

根据

lnγ±=F2RTE⊖-E-2RTFlnmm⊖=F2RTE⊖-E*

计算活度系数：

表3 活度系数计算

| 浓度m (mol·kg⁻¹) | E* | lnγ± | γ± |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0025 | 191.3073 | -0.0032 | 0.996801933 |
| 0.005 | 191.4747 | -0.00641 | 0.993614093 |
| 0.01 | 197.0409 | -0.11295 | 0.893196 |
| 0.025 | 202.3449 | -0.21447 | 0.806967 |
| 0.05 | 206.9077 | -0.30181 | 0.73948 |
| 0.1 | 211.6871 | -0.39329 | 0.674832 |

浓度从低到高，活度系数逐渐降低，符合预期。极稀的0.0025mol·kg-1 HCl溶液的γ±为0.996801933，这与理论上极稀溶液的活度系数应接近1也符合。

5.2.3 数据处理中的问题

1.线性回归

低浓度点线性失效，可能原因如下：

(1)Nernst方程中的在m很小时变化非常大（对数的特点），这放大了测量时的微小误差；

(2)低电导率溶液中电极达到热力学平衡较慢，可能导致还未完全平衡就进行读数；

(3)实验需要控制气泡流速、温度等都相同，但是判断方式有一定主观性，不能达到完全一致。

考虑这些问题，前两个点会存在很大的误差，而之后的点有显著的线性特征，将低浓度点从线性回归中排除掉是比较合理的。

2.其他可能的误差分析

系统误差：

(1)实验操作中要求每秒3~4个气泡，实际上不能完全控制流速一致，只能控制大致相同，这存在系统误差；

(2)恒温槽温度有微小变动，会影响A’值和温度项，产生误差；

(3)电极的稳定性受之前使用情况和状态影响，可能会有一定误差。

溶液配制误差：移液、称量及稀释过程中引入的浓度误差，尤其在低浓度时相对误差更大。

偶然误差：读数时数字可能还在变化（未完全达到平衡），从而造成误差。

5.4 实验结论：

本次实验中得到的结论比较接近理论预期，测得了比较准确的电极电势数据，验证了相关理论的准确性。但实验中部分数据与理论有偏差，在此报告中对此进行了分析。为了提升数据质量，可以从以下方面对实验进行改进：

(1)延长低浓度下的等待时间，确保其达到平衡；

(2)精确控制氢气流速，避免其带来的误差，例如可以使用气体流量计。